CZĘŚĆ  OPISOWA  DO  INFORMACJI

DOTYCZĄCEJ

BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

Bychlew 107 b,  dz.nr 542

Część  opisowa  została  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23.06.2003 r. w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr  120 poz. 1126  z  2003 r.)

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zamierzenie dotyczy termomodernizacji budynku oraz wewnętrznych robót adaptacyjnych.

Zakres robót wynika z kolejności wykonywania robót przy realizacji  zakresu  zamierzenia tj.:

- roboty ziemne – wykonanie wykopów pod fundament komina i ściankę wewnętrzną

- roboty betoniarskie – wykonywanie fundamentu komina i ścianki wewnętrznej

- roboty murarskie -murowanie komina i drobne prace wewnętrzne

- roboty dekarskie- montaż ocieplenia dachu, wykonanie obróbek blacharskich

- roboty ociepleniowe- ściany zewnętrzne i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

- roboty instalacji elektrycznych- uzupełnienie wewnętrznej instalacji elektrycznej

- roboty wykończeniowe - budowa ścianek działowych, osadzenie stolarki drzwiowej, tynki, posadzki, malowania

- roboty ziemne związane w wykonaniem koryta w gruncie pod wykonanie docelowego utwardzenia z betonowych elementów ażurowych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce oprócz budynku objętego opracowaniem znajduje sie budynek gospodarczy . Podczas wykonywania prac nie będzie ingerencji w istniejącą zabudowę.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Przedmiotowa realizacja zadania inwestycyjnego w/w nie powoduje, zgodnie z treścią w/w rozporządzenia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania

Zgodnie z ŝ 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie występują roboty, które stwarzają szczególne zagrożenia bezpieczeństwa. Zakres robót przedsięwzięcia musi być szczegółowo omówiony z pracownikami przed przystąpieniem do wykonywania.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty szczególnie niebezpieczne przy realizacji tego zadania nie występują.

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane np. kierownik budowy powinien, przed przystąpieniem do wykonywania robót udzielić pracownikom instruktażu z zakresu przestrzegania przepisów BHP oraz przedstawić zakres poszczególnych etapów robót i sposób ich wykonania zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w  ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Przedmiotowa budowa nie  powoduje  zagrożenia  dla  zdrowia. Realizacja  zakresu  robót  zapewnia  bezpieczną i sprawną komunikację  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.